ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Целью практики  учащихся является закрепление и углубление знаний полученных в учебном заведении, привитие необходимых производственных навыков и умения организовать работу на производстве.

На период практики на предприятии учащиеся обеспечиваются  спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты по действующим  нормам.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после прохождения полного теоретического курса и сдачи учащимися всех зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ, предусмотренных учебным планом.

Основной задачей преддипломной практики является обобщение, закрепление и совершенствование профессиональных умений и  навыков в условиях производства.

Руководители практикой назначаются как от учебного заведения, так и от предприятия.

Учащиеся во время практики ведут дневник и составляют отчет.

Итогом преддипломной практики является зачет, выставляемый руководителем практики от учебного заведения.

Учащиеся, не  выполнившие программу преддипломной практики, не допускаются  к дипломному проектированию.

### Преддипломная практика

# Примерный тематический план

| Темы | Количество |
| --- | --- |
|  | дней (недель) | часов |
| 1. Вводное занятие в колледже | 1 | 8 |
| 2. Вводное занятие на предприятии | 1 | 8 |
| 3. Выполнение обязанностей дублера мастера электроцеха по монтажу, ремонту и наладке электрооборудования | 3 | 24 |
| 4. Выполнение обязанностей мастера или бригадира по обслуживанию высоковольтного оборудования подстанций | 2 | 16 |
| 5. Выполнение обязанностей дублера бригадира или дежурного электрика по эксплуатации электрооборудования цехов предприятия | 3 | 24 |
| 6. Ознакомление с работой отдела главного энергетика и смежных служб. | 1 | 8 |
| 7. Ознакомление с работой электролаборатории, лабораторией КИПиА., метрологической службой | 2 | 16 |
| 8. Изучение экономической деятельности предприятия | 1 | 8 |
| 9. Безопасность и гигиена труда. Промышленная экология. | 1 | 8 |
| 10. Разработка и выполнение специального вопроса дипломного проекта. | 2 | 16 |
| 11. Производственные экскурсии | 1 | 8 |
| 12. Систематизация материала для дипломного проекта и оформление отчета по практике | 1 | 8 |
| 13. Зачет по практике | 1 | 8 |

Всего:                      20 / (4)	             160

Примечание: Учащиеся на практике работают по режиму предприятия.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ:

- Вводное занятие в колледже

Количество дней –1

Формируемые умения:

- получение  целей и задач практики

- освоить безопасные методы труда.

Ознакомление учащихся с задачами и содержанием практики, с  правилами  ведения и содержанием дневника-отчета, с порядком сдачи зачета.

Распределение учащихся по местам прохождения практики. Выдача документов.

Вводное  занятие на предприятии

Количество дней-1

Формируемые умения:

- получить теоретические навыки по охране труда на предприятии

- узнать структуру предприятия структуру предприятия

- получить сведения электроснабжения предприятия.

Ознакомление учащихся с задачами практики. Общий инструктаж по  безопасности и гигиене труда и противопожарной безопасности.

Промышленная экология. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия.

Структура предприятия, производственная программа, характеристика технологического  процесса, технико-экономические показатели предприятия. Ассортимент выпускаемой предприятием продукции.

Электроснабжение предприятия, категории потребителей, связь с

энергосистемой. Распределение электроэнергии. Автоматика. Освещение, заземление. Перспективы дальнейшего развития предприятия и его электроснабжения.

- Выполнение обязанностей дублера мастера электроцеха по монтажу,
	ремонту и наладке электрооборудования.

Количествo дней-3

Формируемые умения:

-оформить техническую документацию на ремонт электрооборудования

- составить сетевой график проведения ремонта

- составить наряд-допуск на проведение работ

- организовать четкую и безопасную работу электрика.

Права и обязанности мастера электроцеха по монтажу, ремонту и наладке электрооборудования. Правила монтажа, ремонта и наладки электрооборудования и электрических осветительных установок

Должностные инструкции для мастера. Инструкция по технике  безопасности и противопожарной технике для лиц административно- технического персонала, руководящих работами по монтажу, ремонту и  наладке электрооборудования и электроосветительных установок.

Виды  документации, оформляемой мастером электроцеха. Краткая характеристика оборудования электроцеха. Правила по содержанию инвентаря, защитных средств и уходу за оборудованием.

Оформление наряда-заказа на выполнение ремонтных работ. Потребность в запасных частях для ремонта электромеханического оборудования. Выполнение графиков осмотра, ремонта и замены электрооборудования. Организация рабочих бригад, их расстановка по рабочим местам, доведение заданий до исполнителей. Организация учета выработки бригад и отдельных рабочих. Порядок выписки материалов, спецодежды, инвентаря, инструментов, получение их, и списание негодных для дальнейшего употребления. Рационализаторская работа.

- Выполнение обязанностей дублера мастера цеха или бригадира по
обслуживанию высоковольтного оборудования подстанций.

Количество дней – 2

Формируемые умения:

- составить график осмотра и ремонта оборудования подстанции

- оформить документацию на подстанции

- оказать первую помощь пострадавшим от электрического тока.

Схема электроснабжения предприятия. Связь с энергосистемой. Расположение подстанций. Величины напряжений. Оборудование для подстанций. Количество вводов, марки кабелей и их сечение. Типы распределительных устройств. Графики нагрузок.

Права и обязанности мастера, бригадира по обслуживанию подстанций. Графики осмотра и ремонта оборудования подстанций. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Документация на подстанции. Защитные средства. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

5.	Выполнение обязанностей дублера бригадира или дежурного электрика
по эксплуатации электрооборудования цехов предприятия

Количество дней – 3

Формируемые умения:

- оформить техническую документацию бригадира по эксплуатации
электрооборудования цеха

- освоить правила применения защитных средств

- оформить приём и сдачу смены.

Права и обязанности бригадира (дежурного электрика) по эксплуатации электрооборудования цеха.

Должностная инструкция. Инструкция по технике безопасности и |противопожарной технике. Защитные средства. Правила по содержанию инвентаря и уходу за электрооборудованием. Аппаратура дистанционного управления и автоматического регулирования. Освещение. Порядок оформления приёма и сдачи смены.

6.	Ознакомление с работой отдела главного энергетика и смежных служб

## Количество дней – 1

Формируемые умения:

- учет поступления и распределения электроэнергии на предприятия

- учет потерь электроэнергии

- составить график текущего и планово-предупредительного ремонта

- усвоить мероприятия по рациональному использованию и экономии
энергоресурсов.

Организация службы главного энергетика. Учет поступления и расхода энергоресурсов предприятия и отчетность отдела.

Связь с производственными цехами. Мероприятия по рациональному

использованию и экономии энергоресурсов.

Удельные нормы расхода электроэнергии на основные виды продукции. Учет

потерь электроэнергии. Организация текущего и планово-предупредительного

ремонта.

Ознакомление с работой отделов главного конструктора, главного технолога, планово-предупредительного ремонта.

Ознакомление с работой отделов главного конструктора, главного технолога, планово-экономического, производственно-технического и других отделов предприятия.

7.	Ознакомление с работой электролаборатории, лабораторией КИПиА, метрологической службой.

Количество дней – 2

Формируемые умения:

- освоить приёмы проверки и наладки приборов

- освоить методику испытаний электрооборудования

- оформить проведенные испытания.

Краткая характеристика оборудования электролаборатории. Проверка и наладка приборов. Порядок и нормы очередных и послеремонтных испытаний электрооборудования и защитных средств. Организация рабочего места испытателя. Виды испытаний. Оборудование и методика испытаний. Документация на проводимые испытания.

Средства измерений и автоматики, их периодичекая проверка и ревизия лабораторией КИПиА предприятия.

Метрологические характеристики средств измерений.

- Изучение экономической деятельности предприятия

Количество дней -1.

Формируемые умения:

-	уметь подсчитать технико-экономические показатели работы предприятия,
цеха, участка, установки.

Технико-экономические показатели работы предприятия. Планирование производства и его рентабельность Прибыль и её распределение.

- Безопасность и гигиена труда на предприятии. Промышленная экология.

Количество дней -1.

Формируемые умения:

- освоить основы безопасности технологических процессов на предприятии

- знать мероприятия по охране окружающей среды.

Безопасность и гигиена труда на предприятии. Основы безопасности технологических процессов на предприятии. Требования безопасности к производственному оборудованию. Электробезопасность. Энергетика и охрана окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды.

10. Разработка и выполнение специального вопроса дипломного проектирования.

Количество дней - 2.

Формируемые умения:

-	овладеть навыками самостоятельной работы по разработке, монтажу и
наладке электрооборудования установки.

Заданием дипломного проекта может быть предусмотрен спецвопрос в виде:

-разработки, монтажа и наладки лабораторного стенда (установки);

-монтажа и наладки технических средств обучения;

-автоматизации управления техническими средствами обучения;

-разработки, монтажа и наладки действующего учебно-наглядного пособия и др.

С разрешения администрации предприятия учащиеся должны либо полностью выполнить реальный спецвопрос на заводе, либо подготовить материальную базу для его выполнения в ходе дипломного проектирования.

- Производственные экскурсии

Количество дней-1.

Формируемые умения:

-	организовать работы по эксплуатации электрооборудования на других
предприятиях.

В период практики предусматривается проведение 1 -2 экскурсий на другие предприятия для расширения общих знаний производства.

- Систематизация материала для дипломного проекта и оформление
отчета по практике

Количество дней - 1.

Формирумые умения:

- научиться вести отчетно-техническую документацию

- научиться систематизировать собранный материал

- выполнять технические чертежи схем и электрооборудования.

В период прохождения практики учащийся ведет дневник, в котором ежедневно фиксируется проделанная работа. Раз в неделю дневник проверяется руководителем практики.

В последние дни практики учащийся систематизирует и уточняет собранные в цехах и отделах завода материалы, используя производственно-техническую документацию отделов и цехов, технологические инструкции, инструкции по технике безопасности, чертежи.

На основании записей в дневнике учащийся составляет отчет, в котором должны излагаться все вопросы программы практики по темам. Изложение этих вопросов в отчете должно сопровождаться графическим материалом (схемы, эскизы, графики), а также образцами нарядов и другой технической документацией.

Кроме этого в отчете должен быть представлен материал, созданный по вопросам, указанным в задании на дипломное проектирование.

Отчет по преддипломной практике должен быть оформлен в строгом соответствии с ЕСКД, подписан учащимся и руководителем практики от завода, оценен по пятибалльной системе и заверен печатью предприятия. Отчет должен содержать 20 - 25 листов рукописного текста и включать в себя следующие вопросы:

- Задачи практики.

- Монтаж, ремонт и наладка электрооборудования.

- Обслуживание высоковольтного оборудования подстанций.

- Эксплуатация электрооборудования цехов предприятия.

- Работа ОГЭ и смежных служб.

- Работа электролаборатории, лаборатории КИПиА, метрологической
службы.

- Экономическая деятельность предприятия.

- Безопасность и гигиена труда, промышленная экология.

- Материалы реального спецвопроса дипломного проекта.

- Материалы для выполнения дипломного проекта.

- Выводы и предложения об условиях прохождения практики.

- Литература.

К отчету должны быть приложены чертежи, схемы, эскизы, графики и

другая техническая документация.

- Зачет по практике.

Количество дней -1

В заключительный период прохождения преддипломной практики руководитель практики от предприятия, осуществляющий общее руководство практикантами, проверяет их дневники-отчеты и каждому дает отзыв о качестве дневника-отчета, полноте выполнения программы практики, о степени самостоятельности работы учащегося, его дисциплинированности. В отзыве отмечается, соответствует ли теоретическая подготовка учащегося современным требованиям производства, его организаторские способности, умение работать с людьми и т.д.

В своем отзыве руководитель практики от предприятия учитывает мнение непосредственных (цеховых) руководителей, а также руководителя практики от учебного заведения. Он подписывает отзыв и скрепляет подпись печатью предприятия.

Руководитель практики от колледжа подводит  итоги практики и на основании отзыва и личных наблюдений выставляет учащимся зачет по практике.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ОТЧЁТЕ

Введение.

Задачи практики, структура  предприятия.

1.	Работа отдела главного энергетика предприятия

- структура построения отдела

- задачи отдела в структуре завода

- функциональная работа служб отдела

- Обязанности мастера и бригадира

- Электроснабжение завода

Категория потребителя, источники электроснабжения, характеристики питающих пиний, характеристики заводской подстанции, схемы питания, блокировок.

4.	Электроснабжение цеха завода

Категория потребителя; характеристики питающих линий, КТП, РУ.

Чертежи:

- схема электроснабжения цеха

- план цеха с расположением оборудования

- план цеха с расположением светильников
-электрическая схема освещения цеха

- электрическая схема КТП цеха

5.	Электрооборудование цеха

Значение цеха в структуре заводе, технические характеристики оборудования, питающих линий, распределительных пунктов, аппаратов защиты. Заземление  и занупение оборудования.

Чертежи:

- контур заземления цеха

- электрическая схема станка

- монтажная схема станка

- схема электропитания станка от цеховой подстанции.

6.	Учет потребленной электрической энергии на цеховой КТП.
Мероприятия по экономии электрической энергии в цеху. Компенсация

реактивной мощности. Чертежи:

- электрическая схема учета электроэнергии на цеховой КТП.

- Ремонт, наладка и испытание электрооборудования.

- Охрана труда и окружающей среды.

- Выводы об условиях практики и приобретенных знаниях, умениях и навыках.

Литература.

Содержание разделов дневника прохождения производственной практики и пример его заполнения

| Дата | Наименование выполняемой работы | Отметка о выполненной работе | Подпись руководителя от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

В конце дневника руководитель практики от предприятия записывает отзыв о прохождении учащимся практики. Выставляет итоговую оценку за практику.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность:  36 03 31    “Монтаж и эксплуатация

электрооборудования”

Группа

ОТЧЕТ

по производственной преддипломной

практике

Место прохождения практики________________________________________________

Время прохождения практики:

Начало “_____” ________________200_ г.

Окончание “_______” ___________200_ г.

###### Отчет выполнил: ______________			_________________

подпись, дата			                    Фамилия И.О.

###### Руководитель практики от

предприятия:

###### ______________				_________________

подпись, дата			                   Фамилия И.О.

Руководитель практики от

колледжа:   	____________				_______________________

подпись, дата			                  Фамилия И.О.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность:  36 03 31     “Монтаж и эксплуатация

электрооборудования”

Группа

ДНЕВНИК

по производственной преддипломной

практике

Место прохождения практики______________________________________________________

Время прохождения практики:

Начало “_____” ________________200_ г.

Окончание “_____” ___________200_ г.

###### Практикант:                  ______________			_________________

подпись, дата			       Фамилия И.О.

###### Руководитель практики от

предприятия:

###### ______________				_________________

подпись, дата			                   Фамилия И.О.

Руководитель практики от

колледжа:   	____________				_______________________

подпись, дата			                  Фамилия И.О.