Варианты домашней контрольной работы по дисциплине

«Организация и технология электромонтажных работ»

Вариант 1.

- Укажите последовательность работ по монтажу подстанций.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже при монтаже электрооборудования
кранов.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже ПС.

Вариант 2.

- Изложите правила заземления подстанции.

- Укажите способы монтажа электрооборудования кранов.

- Укажите способы монтажа конденсаторных установок.

Вариант 3.

- Укажите способы монтажа изоляторов подстанций.

- Укажите способы монтажа аккумуляторных батарей.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже электрических машин.

Вариант 4.

- Укажите способы монтажа шин подстанций.

- Укажите способы монтажа аппаратов управления.

- Укажите способы монтажа силовых трансформаторов.

Вариант 5.

- Укажите способы монтажа разъединителей.

- Укажите способы сушка электрических машин.

- Укажите способы монтажа КРУ.

Вариант 6.

- Укажите способы монтажа выключателей.

- Укажите способы монтажа электрических машин большой мощности.

- Укажите способы монтажа трансформаторов напряжения.

Вариант 7.

- Укажите способы монтажа изоляторов подстанций.

- Укажите способы монтажа аппаратов управления.

- Укажите способы монтажа конденсаторных установок.

Вариант 8

- Укажите способы монтажа защитного заземления.

- Изложите технологию устройства ввода от воздушной линии.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже ВЛ.

Вариант 9

1. Укажите способы подготовки трассы и крепление электропроводок.

- Укажите способы защиты воздушных линий от перенапряжения, заземления.

- Укажите способы монтажа электрического соединения.

Вариант 10

I. Укажите способы прокладки проводов в крупнопанельном строительстве.

- Укажите способы натяжки проводов.

- Укажите способы монтажа групповых осветительных щитков и светильников.

Литература

1.Зюзин А.Ф. Монтаж и эксплуатация, ремонт электрооборудования.-М.: Высшая школа,1986

2. Поярков К.М. Лабораторный практикум.- М.: Высшая школа

3. ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.-Белэнерго,ЗАО Ксения,2003